## Hoja1
Lista de Inspección. ARTICULO 680. ALBERCAS, FUENTES E INSTALACIONES SIMILARES. Parte C. Albercas desmontables, jacuzzis desmontables y bañeras térmicas desmontables
| Actividad de la Inspección | Referencia NOM | Comentario
1 | Revise las definiciones y determine la aplicabilidad de la Parte C del Artículo 680. | 680-2. Definiciones
2 | Verifique que las bombas de piscina conectadas por cable tengan doble aislamiento y | Parte C. Albercas desmontables, jacuzzis desmontables y
| que las partes metálicas internas estén conectadas a tierra a través de un enchufe de | bañeras térmicas desmontables.
| conexión a tierra. | 680-31. Bombas.
3 | Verifique que todo el equipo eléctrico asociado con la piscina almacenable esté | 680-31. Motores.
| provisto de protección GFCI. | 680-32. Interruptores de circuitos por falla a tierra requeridos.
4 | Verifique que las luminarias cumplan con los requisitos basados en el voltaje de las
| luminarias. | 680-33. Luminarias.
5 | Verifique que los Contactos no deben ser ubicados a menos de 1.83 m desde las | 680-34. Ubicación de contactos
paredes interiores de las albercas