## Hoja1
Lista de Inspección. ARTICULO 680. ALBERCAS, FUENTES E INSTALACIONES SIMILARES PARTE H: Sillas salvaescaleras eléctricas para alberca
| Actividad de la Inspección | Referencia NOM | Comentario
1 | Revise las definiciones y determine la aplicabilidad de la Parte H del Artículo 680. | 680-2. Definiciones.
2 | Las sillas salvaescaleras eléctricas deben estar aprobadas, etiquetadas e identificadas para | 680-81. Aprobación del equipo.
uso en albercas y spa.
3 | Las sillas salvaescaleras eléctricas para albercas conectadas al cableado del local y operadas | 680-82 Proteccion.
arriba del limite de contacto de baja tension deben tener proteccion con GFCI.
4 | Las sillas salvaescaleras deben tener un puente de unión de acuerdo con 680-26 b) 5) y b) 7) | 680-83. Unión
5 | Los interruptores y dispositivos de conmutación que son operados por arriba del límite de | 680-84. Dispositivos de interrupción.
contacto de baja tensión deben cumplir con la sección 680-22 c).
6 | Las sillas salvaescaleras eléctricas eléctricos para alberca deben estar provistos con una placa | 680-85. Marcado en la placa de datos.
de datos